PŘÍLOHA Č. 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADAVKY ZADAVATELE

| Identifikační údaje Uchazeče |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/název: | Želivská provozní a.s. |
| IČO: | 29131804 |
| Sídlo: | K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 |
| Název veřejné zakázky: | Dodávka Vápenného hydrátu |

Vápenný hydrát (hašené vápno, Ca(OH)2) – požadavky na dodávku – technická specifikace

Technická specifikace vychází z normy ČSN EN 12518 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Vápno

| Chemické složení | Minimálně | Maximálně |
| --- | --- | --- |
| Obsah chemicky nevázané vody vyjádřeno jako hmotnostní zlomek v % | x | 2,0 |
| Obsah ve vodě rozpustného Ca(OH)2 v sušině vyjádřený v % | 92,0 | x |
| Obsah ve vodě nerozpuštěných látek vyjádřený jako hmotnostní zlomek v % | x | 8,0 |
| Příměsi: |  |  |
| CaCO3 vyjádřeno jako hmotnostní zlomek v % sušiny | x | 7,0 |
| Mangan (Mn) vyjádřený jako MnO2 vyjádřeno jako hmotnostní zlomek v % sušiny | x | 0,2 |
| Železo (Fe) vyjádřené jako Fe2O3 vyjádřeno jako hmotnostní zlomek v % sušiny | x | 0,50 |
| Hliník (Al) vyjádřený jako Al2O3 vyjádřeno jako hmotnostní zlomek v % sušiny | x | 0,50 |
| Křemík (Si) vyjádřený jako SiO2 vyjádřeno jako hmotnostní zlomek v % sušiny | x | 2,5 |
| Minimální obsah těžkých kovů: |  |  |
| Arsen (As) v mg/kg sušiny | x | 5 |
| Kadmium (Cd) v mg/kg sušiny | x | 2 |
| Chrom (Cr) v mg/kg sušiny | x | 20 |
| Rtuť (Hg) v mg/kg sušiny | x | 0,3 |
| Nikl (Ni) v mg/kg sušiny | x | 10 |
| Olovo (Pb) v mg/kg sušiny | x | 10 |
| Antimon (Sb) v mg/kg sušiny | x | 3 |
| Selen (Se) v mg/kg sušiny | x | 3 |

| Granulometrie: | Minimálně | Maximálně |
| --- | --- | --- |
| Zbytek na sítě vyjádřený jako hmotnostní zlomek v % vztažený na sušinu |  |  |
| 0,60 mm | x | 0,1 |
| 0,09 mm | x | 5,5 |
| Fyzikální vlastnosti: |  |  |
| Sypná hmotnost v kg/m3 | 300 | 600 |