## List1
VDJ Jesenice AKO 1. | [6 empty] | Číslo přílohy |  | Konto
Elektrotechnologická část | [6 empty] | P01A-01.00.011 |  | 2023 430
Označení | Název | Výkon | Proud | Napětí | Počet | Pole | Místní ovládání | Označení MaR | Poznámka
|  | [kW] | [A] | [V] | fází | rozv.
RM3 | Rozvaděč NaCIO v budově výroby chlorňanu |  | 175 | 400 | 3 | RM1_1 | NA | NA | Stávající-spotřeba/vývod/kabel
RM2 | Rozvaděč v AKP 1 |  | 125 | 400 | 3 | RM1_2 | NA | NA | Stávající-spotřeba/vývod/kabel
RO | Rozvaděč elektrostavební instalace v AKO 1 - stávající |  | 63 | 400 | 3 | RM1_2 | NA | NA | Stávající-spotřeba/vývod/kabel
RM1.1 | Rozvaděč kalové odpadní šachty |  | 40 | 400 | 3 | RM1_2 | NA | NA | Stávající-spotřeba/vývod/kabel
RM1.2 | Rozvaděč Posázavské kalové odpadní šachty |  | 40 | 400 | 3 | RM1_2 | NA | NA | Stávající-spotřeba/vývod/kabel
RS1 | Rozvaděč elektrostavební instalace v AKO 1 - nový |  | 100 | 400 | 3 | RM1_2 | NA | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
RM1.3 | Rozvaděč dávkování NaCIO v AKO 1 |  | 10 | 230 | 1 | RM1_2 | NA | NA | Stávající-spotřeba/vývod/kabel
RM1.4 | Rozvaděč kalové odpadní šachty v AKO 1 |  | 32 | 400 | 3 | RM1_2 | NA | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M5 | Ostřikovací čerpadlo | 11 | 22 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M6 | Ostřikovací čerpadlo | 11 | 22 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M11 | Čerpadlo v kalové jímce | 1.5 | 3.6 | 400 | 3 | RM1_2 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M12 | Čerpadlo v kalové jímce | 1.5 | 3.6 | 400 | 3 | RM1_2 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M13 | Servopohon - Klapky na výtlaku Ládví 1. | 1.5 | 4 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M14 | Servopohon - Klapky na výtlaku Libuš 1. | 0.75 | 2.5 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M15 | Servopohon - Klapky na výtlaku Libuš 2. | 1.5 | 4 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M16 | Servopohon - Klapka na odtoku z komory 2. | 0.75 | 2.2 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M17 | Servopohon - Klapka na odtoku z komory 1. | 0.75 | 2.5 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M21 | Rezervní vývod |  |  | 400 | 3 | RM1_3 |  | NA | Rezerva
M22 | Servopohon - Klapka obtoku šoupátka na odkalovacím potrubí | 0.06 | 0.52 | 230 | 1 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M23 | Servopohon - Klapka propojovacího potrubí na vodojem 2. | 0.75 | 2.5 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M24 | Servopohon - Šoupátko na odkalovacím potrubí | 2.2 | 5.2 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
M25 | Servopohon - Klapka obtoku klapky propojovacího potrubí na vodojem 2. | 0.18 | 0.67 | 400 | 3 | RM1_3 | ANO | NA | Stávající spotřeba, nový-vývod/kabel
Váhovna
Dílna (RM09?)
XC1
EL39
EL26
EL28
XC27
EL29
XC07
EL37
?
M13
M14
M15
M16
M17
M21
M22
M23
M24
M25