## Výpočet LCOE_LCOS
pole určená k doplnění
Výpočet nákladů životního cyklu |  |  |  | Diskontované OPEX PV+EMS |  |  | Diskontovaná výroba FVE
|  |  |  | rok t | (1+r)^t | 0 | rok t | Zohlednění degradace | Výroba FVE v letech | 0
Výpočet LCOE |  | Výpočet LCOS |  | 1 | 1.04 | 0 | 1 | 0.994 | 0 | 0
Údaje z nabídky |  | Údaje z nabídky |  | 2 | 1.0816 | 0 | 2 | 0.98804 | 0 | 0
Instalovaný výkon FVE (kWp) |  | Nominální kapacita BESS (kWh) |  | 3 | 1.1249 | 0 | 3 | 0.98211 | 0 | 0
CAPEX FVE (Kč) |  | CAPEX BESS (Kč) |  | 4 | 1.1699 | 0 | 4 | 0.97622 | 0 | 0
CAPEX EMS (Kč) |  | OPEX BESS (Kč/rok) |  | 5 | 1.2167 | 0 | 5 | 0.97036 | 0 | 0
OPEX PV (Kč/rok) |  | Round-Trip-Efficiency RTE (%/100) |  | 6 | 1.2653 | 0 | 6 | 0.96454 | 0 | 0
OPEX EMS (Kč/rok) |  |  |  | 7 | 1.3159 | 0 | 7 | 0.95875 | 0 | 0
|  |  |  | 8 | 1.3686 | 0 | 8 | 0.953 | 0 | 0
Stanovené údaje |  | Stanovené údaje |  | 9 | 1.4233 | 0 | 9 | 0.94728 | 0 | 0
Diskont r (%/100) | 0.04 | Diskont r (%/100) | 0.04 | 10 | 1.4802 | 0 | 10 | 0.94159 | 0 | 0
Doba provozu (roky) | 25 | Doba provozu (roky) | 25 | 11 | 1.5395 | 0 | 11 | 0.93594 | 0 | 0
Výroba v 1. roce provozu (kWh/rok) | 0 | Cena energie vložené do baterie (Kč) | 1 | 12 | 1.601 | 0 | 12 | 0.93033 | 0 | 0
Degradace (%/rok/100) | 0.006 | Hloubka vybití DoD (%/100) | 0.7 | 13 | 1.6651 | 0 | 13 | 0.92475 | 0 | 0
|  |  |  | 14 | 1.7317 | 0 | 14 | 0.9192 | 0 | 0
LCOE | #DIV/0! | LCOS | #DIV/0! | 15 | 1.8009 | 0 | 15 | 0.91368 | 0 | 0
|  |  |  | 16 | 1.873 | 0 | 16 | 0.9082 | 0 | 0
|  |  |  | 17 | 1.9479 | 0 | 17 | 0.90275 | 0 | 0
Výše nakladů životního cyklu hodnocené nabídky (průměr LCOE a LCOS) |  |  | #DIV/0! | 18 | 2.0258 | 0 | 18 | 0.89734 | 0 | 0
|  |  |  | 19 | 2.1068 | 0 | 19 | 0.89195 | 0 | 0
|  |  |  | 20 | 2.1911 | 0 | 20 | 0.8866 | 0 | 0
|  |  |  | 21 | 2.2788 | 0 | 21 | 0.88128 | 0 | 0
|  |  |  | 22 | 2.3699 | 0 | 22 | 0.87599 | 0 | 0
|  |  |  | 23 | 2.4647 | 0 | 23 | 0.87074 | 0 | 0
|  |  |  | 24 | 2.5633 | 0 | 24 | 0.86551 | 0 | 0
|  |  |  | 25 | 2.6658 | 0 | 25 | 0.86032 | 0 | 0
|  |  |  | Diskontované OPEX BESS |  |  | Diskontovaná dodaná energie z BESS
|  |  |  | rok t | (1+r)^t | #DIV/0! | rok t | (1+r)^t | 0
|  |  |  | 1 | 1.04 | #DIV/0! | 1 | 1.04 | 0
|  |  |  | 2 | 1.0816 | #DIV/0! | 2 | 1.0816 | 0
|  |  |  | 3 | 1.1249 | #DIV/0! | 3 | 1.1249 | 0
|  |  |  | 4 | 1.1699 | #DIV/0! | 4 | 1.1699 | 0
|  |  |  | 5 | 1.2167 | #DIV/0! | 5 | 1.2167 | 0
|  |  |  | 6 | 1.2653 | #DIV/0! | 6 | 1.2653 | 0
|  |  |  | 7 | 1.3159 | #DIV/0! | 7 | 1.3159 | 0
|  |  |  | 8 | 1.3686 | #DIV/0! | 8 | 1.3686 | 0
|  |  |  | 9 | 1.4233 | #DIV/0! | 9 | 1.4233 | 0
|  |  |  | 10 | 1.4802 | #DIV/0! | 10 | 1.4802 | 0
|  |  |  | 11 | 1.5395 | #DIV/0! | 11 | 1.5395 | 0
|  |  |  | 12 | 1.601 | #DIV/0! | 12 | 1.601 | 0
|  |  |  | 13 | 1.6651 | #DIV/0! | 13 | 1.6651 | 0
|  |  |  | 14 | 1.7317 | #DIV/0! | 14 | 1.7317 | 0
|  |  |  | 15 | 1.8009 | #DIV/0! | 15 | 1.8009 | 0
|  |  |  | 16 | 1.873 | #DIV/0! | 16 | 1.873 | 0
|  |  |  | 17 | 1.9479 | #DIV/0! | 17 | 1.9479 | 0
|  |  |  | 18 | 2.0258 | #DIV/0! | 18 | 2.0258 | 0
|  |  |  | 19 | 2.1068 | #DIV/0! | 19 | 2.1068 | 0
|  |  |  | 20 | 2.1911 | #DIV/0! | 20 | 2.1911 | 0
|  |  |  | 21 | 2.2788 | #DIV/0! | 21 | 2.2788 | 0
|  |  |  | 22 | 2.3699 | #DIV/0! | 22 | 2.3699 | 0
|  |  |  | 23 | 2.4647 | #DIV/0! | 23 | 2.4647 | 0
|  |  |  | 24 | 2.5633 | #DIV/0! | 24 | 2.5633 | 0
|  |  |  | 25 | 2.6658 | #DIV/0! | 25 | 2.6658 | 0